项目质量保证组织结构

[image: image1.wmf] 

制度保证

 

质量监督部门：质量安全检查控制

 

 

组

 

织

 

保

 

证

 

对存在的缺陷、病害或其他不合格之

处进行修补

 

定期与日常质量教育制检查

制

 

事故处理报告制

 

专

业工程师质量责任

制

 

生产队长质量责任制

 

技术人员质量责任制

 

缺陷责任制

 

挑选合格的技术人员和技术工

 

工程质量自检控制

 

全部工程质量检查

 

工程交工验收、业主签发交工证书

 

工程竣工文件的编制，竣工质量自检

 

中间产品质量控制

 

施工工艺的质量控制

 

工程质量自检控制

 

 

工序衔接质量控制

 

工程管理部门：施工技术管理

 

测量组：工程测量、放线及定位

复核

 

工地实验室：原材料及建筑成

品、半成品等的质检

 

施工技术

、

质量保证交底

 

项目经理责任制

 

开工报告审批制

 

设计文件复核制

 

测量双检制

 

工程测试检测制

 

分阶段技术交底

制

 

隐蔽工程检查签证

制

 

分项工程质量评定

制

 

验工质量签证制

 

总工程师质量责任

制

 

质检质量责任制

 

质量管理领导小组经理、副

经理总工程师、质检工程师

 

施工准备阶段

 

施工阶段

 

竣工阶段

 

工

 

作

 

保

 

证

 

质

 

量

 

保

 

证

 

体

 

系

 

提交工程管理计划编制实施性施组设计

 

工程原材料预制构件半成品质量检验

 

施工机械设备的质量、性能控制

 

临时工程、现场环境的控制

 


[image: image2.wmf]1、学习图纸和技术资料;

2、学习操作规程和质量标准;

3、熟悉经批准的施工方案和质保�

计划;�

4、熟悉成品保护措施。�

2、操作班组、配合人员参加。�

1、书面交底（资料形成）;

1、执行工程质量程序控制图“抹�

灰工程”。

1、外墙面砖尺寸、外观、性能�

指标均应符合国家标准,吸水�

率≤10％;�

2、饰面板安装之前,应按厂牌、

品种、规格和颜色、色差进行分

类选配。

3、涂料和半成品均有品名、种类�

、颜色、制作时间、贮存有效期

、使用说明和产品合格证。

1、施工技术交底记录;

2、抹灰工程施工记录;

4、油漆及刷浆工程施工记录;

3、饰面工程施工记录;

8、自检记录;

7、试验报告单;

6、材料合格证、复检资料;

5、裱糊工程施工记录;

11、不合格处理记录。

10、施工记录、交接记录;�

9、质量评定记录;

2、基体或基层质量检验合格;

1、材料准备、按设计要求,符合

材料标准;�

3、饰面砖选砖预排,以使拼缝均匀

、镶贴形式和接缝宽度应符合要求

。

1、岗位分工、操作挂牌。�

装饰施工前,先做样板间:

1、检验饰面总体效果;

2、确定施工排版及细部处理方式;

3、确定施工工序交叉顺序。�

1、执行设计及规范JBJ73―91;�

1、工作面清洁、文明施工,成品

保护。

1、执行验评标准GBJ301―88;

2、不合格处理。�

准备工作

技术交底

抹   灰�

饰面工作

质量评定

资料整理


[image: image3.wmf]清理现场，文明施工

资料整理

施工记录

模板工程质量程序(过程)控制图

注意保护棱角

柱、梁侧模砼强度达30

%可拆，梁�

底（承重）砼强度达到100�

%拆模�

按梁、柱的件数抽查10

%，但不少�

于三件

自检

中间抽查

底部标高、中心线、断面尺寸放线

检查脚手架、脚手板

与钢筋工序交接

模板涂隔离剂

平整钢模板

模板选择

拆  模

质量评定

支  模

技术交底

准备工作

质量评定记录

自检记录

不合格的处理（返工）

执行验评标准

浇灌砼留人看模

和钢筋、砼工序交接检查

操作人员参加

书面交底

学习操作规程和质量标准

学习图纸和技术资料












质量保证体系图

[image: image4.bmp]

施工质量控制程序


                                                      





                                                  否
     下一分部分项工程
                                           是




                                                                  处理



                                           否                             



                                                  是


                                                            处理
                                              否


                                              是
    处理  




                                               是

                否

 项目安全管理职责系统图

	



标准化施工现场管理体系图

	



装饰工程质量控制图



         砼工程质量控制图








  钢筋工程质量控制图



  模板工程质量控制图



项目文明施工保证组织结构







文明施工保证体系





项目安全保证组织结构







安全保证体系



项目经理





技术负责人





生产经理





专职质检员





内业技术员





材料员、试验员





施工员





作业队专项质检员、班组长、班组兼职质检员





开工准备


人、机、料、法、环








开工申请





监理审查





批  准





施  工





自、互、专检内控





申请验收





监理检查





合  格





监理验收





单项工程、分部、分项完成





中间交工证书





工程师审查





合  格





验收、确认





验收申请





质监站审查





合  格





确认、验收





公司安全生产领导小组





公司


领导





项目经理





安 全 组





安全设施检查规章制度执行





工    长





 机 械 员





 材 料 员





工会主席





文明施工检查





落实劳动力保护





机械设备检查维修保养





劳保用品供应及质量检查





质安部门





技术部门





租赁部门





材料部门








工会





公司各职能部门





安全设施检查规章制度执行








项目组织





作业管理





项目经理





标化文明管理小组





施工技术组





材料组





文明施工组





安全施工组





后勤管理组





安全组





作业班组





周材


构配件


场道





治安


消防


门前三包


车辆指挥





 厨房卫生   


 浴厕卫生 


 责任区 





 生活区


 办公区


 住房区


六牌一图


定期检查


外部关系





标化文明达标





落实到位





组织与管理





工作职责





责任管理





组织与管理





监督检查





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





施工单位各专业会签





建设单位各专业会签





监理单位各专业会签





申请砼浇筑命令





材料合格证及复试报告








砼搅拌





砼运输





砼浇筑





砼养护





过程控制





岗位分工明确





木工、钢筋工跟班保质量





做试件





标准试件养护





保护好洞口，预埋件及水电管线








砼强度达1.2Mpa才能上人，否则须有保护措施








质量记录





砼配合比单





不得拆、改模板有关连接件








要保证钢筋和垫块的位置准确，不得踩板的弯起筋、负筋








不得用重物冲击模板，保持模板的牢固和严密








砼试件报告单





砼强度评定记录





施工日记





班组自检





认真执行砼配合比，计量准确





文明施工





砼施工检查记录





砼浇筑命令





砼测温记录





成品保护





执行工程质量检验评定标准








按规范要求抽查








不合格及时处理








质量评定





合格





合格





返工整改





不合格





不合格





合格





不合格





技术交底（技术、工长）





合格





不合格





钢材进场（质监、材料、技术、试验）





检验结果





钢材退场（材料）





特种作业人员持证上岗（技术、质检）





进场、挂牌堆放（材料）





钢筋绑扎（钢筋工长）





钢筋成型质量（工长、质检）





钢筋下料加工（钢筋工长）





检验结果





抽样检查





检验结果





返工





预埋件、预留洞验收（质检、工长）





自检（质检、工长）





隐蔽验收（质检站、现场代表）





下道工序（浇筑砼）





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





项目经理





技术负责人





生产经理





专业安全员范师





材料员、后勤管理员





施工员





特种作业人员





各作业班（组）长





文明施工体系





技术措施、方案保证





检查保证





组织保证





思想保证





文明施工





用科学合理的技术措施方案来保证环保目标的实现





未做到文明施工的项目逐一落实解决





班组每天


检查





班组每周


一次检查





队每月


一次检查





项目部每季


一次检查





针对特殊工种制定有力防范措施





按国家和地方相关部门法规规定办事





制定科学合理方案将施工现场布局合理








严格按设计要求施工





环境部门日常监督





项目部定期检查





开展文明施工月





义务检查员





班组长





专（兼）职检查员





文明施工


领导小组





办公室


（设专人负责）





强化文明施工意识，增强预防能力





法制法规教育





特殊工种教育





专业教育





普及教育





项目经理





项目经理





技术负责人





生产经理





专职安全员





施工员





材料员、后勤管理员





保安、门卫





班组安全员





班（组）长





安全生产领导小组经理副经理总工程师





各级负责人负责、落实





工程管理部门搞好安全设计





各部门按职责分工作好安全工作





定期安全课制








制度保证





防行车事故








防电机伤害事故








防爆破伤害事故








防机具设备伤害事故








防物体打击事故





防高空坠落事故





严格执行民工管理规定 





加强职工岗位培训，坚持带证上岗





测预抓好安全预防，开展思想预防活动





抓好安全宣传教育





操作人员安全责任制








兼职安全员安全责任制








生产班组安全责任制








专业人员安全责任制








技术负责人安全责任制








项目经理安全责任制





定期与日后安全检查制








生产奖惩制








安全挂牌安全检查制








安全技术交底制








交接班制








安全设计制








班前安全讲话制





安全责任制





消灭死亡、重伤事故轻伤负伤率在指标以下








安全目标





防范重点





基础工作





工作保证





组织保证





安全保证体系








_1234567890.dwg

_1234567891.dwg

